附件2

“湖南省建筑工人实名制管理平台”

施工现场硬件设备要求

| 实名制设备 | 1、进出场门禁系统； 2、人脸、指纹或虹膜等生物识别设备。 (不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理) |
| --- | --- |
| 数据存储与传输要求 | 1、具备脱机存储功能，相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年； 2、考勤数据同时具备实时上传和脱机存储联网补传功能； 3、能按《湖南省建筑工人实名制管理平台数据接口标准》上报项目班组、项目人员、项目人员进场、项目人员考勤信息； 4、支持二次开发，能够根据政府管理办法的调整进行升级。 |
| 其他要求 | 1、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。 |